DỰ TOÁN NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 25
	Cấu kiện
	Nhà mẫu ống cấp 4

	Móng
	Đá 4 x 6 vữa XM mác 50 lót móng. Móng đá hộc dày <= 60, sâu 80 cm, vữa Mac 75

	Kiền móng
	Sắt ∅12 

	Cột
	Cột xây gạch 20 x 20, 4 cột 4 góc, cao 4 m

	Nền
	Đắp đất nền móng. Nền đất xử lý độ chặt K= 0.9. Láng vữa xi măng dày 2 cm vữa XM mac 75

	Tường
	Tường xây gạch tường 10 cao 4 m

	Mái
	Mái lợp tole, kết hợp giằng chống bão.

	Xà gồ
	Sắt hộp 4 x 8 dày 1.2 ly

	Cửa sắt
	Sắt hộp 3 x 3 dày 1.2 ly

	Vách ngăn bếp.
	Khung sắt hộp 2x 4 dày 1.2 ly, một cửa sắt 0.8x1.8m, 2 trụ ống 60


Diện tích các phòng
	STT
	Tên phòng
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	Hiên trước 1.2 x 4.2
	5.04 m2
	

	2
	Phòng ngủ 3 x 3,2
	9.6 m2
	

	3
	Phòng khách 4.2 x 3
	12.6 m2
	

	4
	Bếp nấu vách ngăn toll 4.2 x 2
	8.4 m2
	

	5
	Đường luồng 1 x3
	3 m2
	

	Tổng diện tích
	38.64 m2
	4.2 x 9.2 m2


Bảng khái toán kinh phí 
	STT
	Chủng loại
	Số lượng
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cát xây
	
	10 khối
	200.000đ/ khối
	2000000

	2
	Cát tô
	
	4 khối
	250.000đ/ khối
	1000000

	3
	Sắt ∅12 (11.7) giằng móng
	
	6 cây
	200.000đ /cây
	1200000

	4
	Sắt ∅6 làm đai
	
	40 kg
	20.000 đ/ kg
	800000

	5
	Xi măng
	
	3 tấn
	1.800.000đ/ tấn
	5400000

	6
	Đá 1×2
	
	1 khối
	500.000đ/khối
	500000

	7
	Đá hộc
	
	6 khối
	400.000đ/khối
	1800000

	8
	Gạch 4 lỗ
	
	6.000 viên
	1000 đ/ viên
	600000

	9
	Sơn nước
	
	2 thùng
	400.000 đ
	800000

	10
	Xà gồ thép hộp 4 x 8 dày l ly2
	
	9 cây
	250.000đ/cây
	2250000

	11
	Thép hộp la phong 3 x 3 dày l ly2
	
	6
	150.000đ/cây
	900000

	12
	Sắt 2 x4
	
	7 cây
	125000 đ/cây
	1090000

	13
	Toll lợp nhà, bếp
	
	42 m2
	110.000 đ/ m2
	4620000

	14
	Toll ngăn bếp 3 vách
	
	16 m2
	110.000 đ/ m2
	1760000

	15
	Toll la phong
	6 x 4
	24
	80.000 đ/ m2
	1920000

	16
	Cửa sắt
	4 cửa
	7,04m2 cửa
	700.000đ/m2 cửa
	4928000

	17
	Nhân công
	
	38.64 m2
	420.000/m2
	16228000

	18
	Vật liệu khác
	Đinh, vítt, dây kẽm, đổ đất nền ….
	8200000

	19
	Đá 4 x 6 làm nền
	
	2 khối
	400.000 đ/k
	900000

	20
	Đồ điện
	
	
	
	1000000

	Tổng
	50.416.000


Năm mươi triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng
